|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Supplementary Table 1: Scanner and Acquisition Parameters** | | | | | | |
| **Site** | **Scanner** | **Magnetic Field(T)** | **TE/TR(ms)** | **Matrix size** | **Voxel size(mm)** | **Slice thickness (mm)** |
| Creteil | Siemens Magnetom TrioTim Syngo | 3 | 2.98/2300 | - | 1.0 x 1.0 x 1.0 or 1.1 | 1 |
| Mannheim |
| Pittsburgh |
| Grenoble 1 | Brucker MedSpec S300 | 3 | 9.4/2000 | 279x320 | 0.8 x 0.8 x 0.8 | - |
| Grenoble 2 | Philips Achieva | 3 | 320x320 | 0.8 x 0.8 x 1.2 |
| Galway | Siemens Magnetom Symphony | 1.5 | 4.38/1140 | 256x256 interpolated to 512x512 | 0.45 x 0.45 | - |
| Udine 1 | 1.5 | 3.93/2140 | 512x384 | - | 1.25 |
| Udine 2 | Siemens Allegra Syngo | 3 | 3.93/2300 | 256x256 | - | 1 |
| T: teslas; TE: echo time; TR: repetition time. | | | | | | |